鄂尔多斯应用技术学院附属医院10KV箱变预防性试验低压系统检测项目内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

一.2*630箱式变压器一座（包括高压柜8面，低压柜4面，电容柜2面630KVA油变2台，高压电缆2根，低压电缆5根）。要求做全面的预防性试验包括断路器，互感器，避雷器，变压器高低压电缆及接地电阻等试验

二．低压配电室一处（包括低压配电柜17面，断路器105个，低压电缆105条）。试验要求，绝缘电阻，相位核对，耐压试验，红外热成像试验，接地电阻值试验。

三．安全工器具1套。要求相关预防性试验。

四．安防监控系统1套（包括摄像头305个及主机显示器1套）。要求对其线路及设备检测。

五．消防强电系统3套。要求对其线路及设备检测。

六．13#14#15#楼强电系统（详见图纸）。要求对其照明及动力系统的线路及设备检测。

以上设备按要求做完试验，施工单位出具详细的试验报告及缺陷报告单6份